План мероприятий по устранению замечаний по пожнадзору

в МБДОУ «Детский сад №74 с.Камышовка»

| Мероприятия по предписаниям контролирующих органов необходимые устранить в первую очередь | Сроки устранения предписаний | Сумма, для устранения предписаний | Сметы (при наличии таковых) по устранению предписаний | Устраненные мероприятия | Примечания ( планируемый срок устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Отсутствие ручных пожарных извещателей. Эвакуационное освещение | 18.05. 2015г | 71696,00- запросил Паранчер М.А |  |  |  |
| 2.Системы пожарной сигнализации в здании не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)транслирующей этот сигнал организации | 18.05. 2015г |  |  | Установлена система «Мираж» |  |
| 3.Покрытие пола на путях эвакуации материалов с высокой пожарной опасностью (ленолиум) | 18.05. 2015г |  |  | Фиктивный сертификат |  |
| 4.Обучение по пожтехническому минимуму |  |  |  | Прошла курсы с 21.10.-23.10. 2014г. Удостоверения нет. |  |
| 5.Отсутствие журнала перезарядки огнетушителей |  |  |  | имеется |  |
| 6.Отсутствие устройств для самозакрывания на лестничных клетках. |  |  |  | Приобрели, установили |  |